문서번호	시설관리과-22923
결재일자	2014.11.5.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철	송근호	11/05 代김형기

2014. 3/4분기 음수대 점검결과 보고

아리수 음수대 관리개선 계획에 의거 음수대가 설치된 기관에 대해서 3/4분기 음수대 관리실태를 점검하고 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2014년 음수대 유지관리계획 및 3/4분기 음수대 관리실태 점검계획

[시설관리과-20054(2014. 9. 25)호]

○ 음수대 관리실태 점검실시[시설관리과-20079(2014. 9. 25)호]

□ 점검대상

구 분		계	학 교	유치원	공공기관	지하철역사	공 원
계	기관	174	95	6	43	3	27
	음수대	1,976	1,709	14	120	3	130
강남구	기관	97	60	3	18	1	15
	음수대	1,130	1,067	6	36	1	20
서초구	기관	77	35	3	25	2	12
	음수대	846	642	8	84	2	110

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 10. 15 ～ 10. 30 (15일간)

○ 점 검 자 : 각 과별로 담당자를 지정하여 점검

○ 점검 내용

- 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대별 전담관리인 운영여부

- 음수대시설물 파손 및 작동 여부

- 음수대 철거여부 및 정수기 설치 여부 등

□ 점검결과 및 조치

구 분	계	학 교			유치원	공공기관			공 원		지하철역사
		고장	철거	기 타	미사용	고장	철거	단수	고장	철거	-
기 관	43	18	2	17	1	4	1	-	-	-	-
음수대	71	24	3	34	2	7	1	-	-	-	-

○ 대부분의 학교 및 공공기관에서는 전담관리인을 지정 관리하고 있고, 수질검사 결과도 양호한 편이나, 일부 고장 철거부분에 대한 수리하지 않고 있어 현장 점검시 지적사항에 대해서 수리사용토록 시정조치 함.

첨부 : 3/4분기 음수대 관리실태 점검결과 현황 각 1부. 끝.