문서번호	물재생과-3642
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물재생과장	난지물재생센터소장
김지영	김일운	11/18 정흥순
협 조
	인력개발과장		김동익
	관리과장		김웅남
	슬러지재활용과장		김황래
	주무관		이호복

2014년 소방서합동 소방훈련계획

2014.11

난지물재생센터 물재생과

2014년 소방서 합동 소방훈련 계획

우리센터 화재발생시 긴급대처와 적응능력을 배양하고 각종 비상사태 발생시 신속한 대응태세를 확보하기 위하여 2014년 소방훈련 및 교육을 아래와 같이 실시하여 화재예방에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

가. 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제14조(소방훈련)

※ 기관장은 당해 공공기관의 모든 인원에 대하여 연2회 이상 소방훈련을 실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다.

2		훈련개요 및 순서

가. 훈련일시 : 2014년 11월 27일(목) 09:00~12:00

(사전모의훈련 : 2014년 11월 24일(월) 14:00~16:00 전직원/관리동 2층 강당)

나. 훈련장소

- 시나리오 설명 및 교육/훈련(관리동 본관앞),화재예방소양교육(관리동2층강당)

다. 훈련내용

- 09:00~10:00 : 소방훈련 시나리오 설명(임무숙지) 및 가상훈련연습

- 10:00~11:00 : 화재진압훈련(소방서합동/소방훈련시나리오참조)

- 11:00~12:00 : 화재예방 소양교육(고양소방서 최동신반장)

라. 훈련방법

- 고양소방서 합동 훈련(소방차량 출동)

- 구급차(우리센터 관용차량 대체)

마. 준비사항

- 자위소방대원 실제훈련당일 안전모, 안전화 착용

3		장소별 준비물

가. 본부석 : 소화기4개, 방송장비(책상 및 의자)

나. 대피소 : 표지설치

다. 화재장소 : 화재표시 장비설치, 연막탄

4		소방훈련 준비물

가. 난지물재생센터

- 방송설비, 사진기 1대, 소화기 2대, 본부석용 탁자 1개, 의자 2개, 확성기, 구급약품(붕대등),압박붕대 2개, 드럼통(화기용)1개, 들것1개

나. 건일엠이씨(주)(소방점검 용역계약 업체)

- 소방점검(소화기, 옥내소화전, 벨사전점검)

5		주요 임무부여

구 분	담당자	세부역할	비 고
시나리오 낭독	김지영(소방담당)	훈련안내방송	마이크로 낭독
	최후식(경보반장)	화재경보방송	마이크로 낭독
	윤종현(경보반원)	화재신고방송	마이크로 낭독
	이호복(지휘반장)	화재진압지휘방송	마이크로 낭독
	박재춘(복구반장)	화재복구지휘방송	마이크로 낭독
사진촬영	박종석	사진찍기	사진기 준비
연막탄 점화, 드럼통(화기)점화	건일엠이씨	연막탄터트리기 비상벨점검	연막탄, 라이터, 깃발 준비
화재발견	박종석	불이야!불이야를 외침	건물밖으로 뛰어나옴
대피통로안내1	대피반 (우배용,권상순외)	관리동 근무전직원 →주차장으로대피시킴	좌측우측계단이용 (손수건으로 코와 입을 막고, 낮은자세로 이동)
소화기 사용	소화반 (정충모/오승복외)	소화기화재진압	바람을 등지고 분사
옥내소화전 사용	급수반 (허쌍석/김의식/ 이철기/박재균외)	옥내소화전화재진압	소화기 사용자 철수 후 방수
소방차진입유도	소화반 (강민시/김상헌/장창준외)	소방차를 화재현장으로 진입 유도	소방차량 출동
환자구조요청	김동호	사람살려하며구조를요청	흰수건을 흔듬
환자구조	의료반 (김지응/안은숙외)	붕대처치후 환자를 들것에 눕히고 응급차로 이동	가운 및 구급약품준비
	후송반 (이진호/지재식외)

6		행정사항

가. 유관기관 협조

- 고양소방서 현장지휘과 살수차량  1대

- 위탁관리사 소방훈련 참가

나. 교육시간 : 훈련참가자 3시간 인정

7		훈련실시 안내방송(10분전)

소방훈련 시나리오

시 간	구 분	훈 련 내 용	행동요령	비 고
	훈련선언	(김지영)난지물재생센터 자위소방대에서 안내 말씀드립니다.지금부터 방송되는 내용은 실제상황이 아닌 난지물재생센터 화재시를 가상하여 실시하는 모의소방훈련상황입니다. 직원여러분께서는 동요하지마시고, 하시던 일을 계속하시다가 화재가 발생하면 즉시 하던일을 멈추고, 신속한 동작으로 화재 조기진압에 임해주시기 바랍니다. 지금부터 난지물재생센터 소방훈련을 실시하겠습니다. 오늘 훈련은 우리 센터의 화재에 대비한 훈련으로 인명대피 및 구조훈련과 화재진압훈련으로 약 30분간 실시하겠습니다. (2번반복)	안내방송	앰 프 마이크 확성기
	행동사항	-(건일엠이씨)본관 2층에 연막탄을 피운후 화재 깃발 등으로 표시	화재발생 및 경보	확성기
		-직원(박종석)이 불이야!불이야!(3번반복)를 외치며 건물밖으로 뛰어나옴 화재신고(박종석): 관리동2층에서 불이났어요!(2번반복)
		-(건일엠이씨)화재경보기 작동→휴대용 확성기(목청)로 경보음 전파→즉각 구내방송으로 화재발생 방송실시
	지시사항	-지휘반(이호복, 김관형외)11시 현재 난지물재생센터 관리동 2층에서 가상화재가 발생하였습니다.경보반은 즉시 119에 화재발생을 통보하기 바라며, 전직원에게 화재발생 통보를 해주시기 바랍니다. -건물안에 계신 모든 분들은 지금즉시 행동을 중지하시고, 비상구를 통해 신속하고 질서있게 안전한 장소로 대피하여 주시기 바랍니다.(2회반복) -전 자위소방 대원은 즛시 하던일을 중단하고 각자 분담된 소방편성조에 의거 신속한 동작으로 화재 조기 진압에 임해 주시기 바랍니다.(2회반복)	화재경보 방송	마이크
	안내사항	(김지영)지휘반은 관리동앞 적정위치에 지휘본부를 설치하고 있습니다.	낭독	마이크
	행동사항	지휘반은 텐트를 치고 ,책상 1개, 의자 3개를 배치한다. 지휘를 위한 마이크를 설치하고 확성기를 준비한다.	지휘본부 설치	마이크 확성기

시 간	구 분	훈 련 내 용	행동요령	비 고
	119신고 (가상신고)	“119 신고”	화재신고	마이크
		경보반(ooo) : 여보세요, 119 소방서죠? 소방서(최동신반장) : 예, 그렇습니다. 경보반(ooo) : 여기는 고양시 덕양구 대덕로426번지(현천동)에 있는 난지물재생센터입니다. 우리센터에 화재가 발생했습니다. 빨리좀 와주세요. 소방서(최동신반장) : 화재가 발생한 정확한 위치가 어디입니까? 경보반(ooo) : 서울특별시 난지물재생센터 관리동 본관 2층에서 불길이 점점 윗쪽으로 번지고 있습니다. 소방서(최동신반장) : 잘 알겠습니다. 즉시 출동 하겠습니다.
	지시사항	지휘반(이호복, 김관형외) -대피반은 전직원들이 안전하게 대피시켜주십시오. -방호반은 전기를 차단하고,방화문을 폐쇄시키십시오. -소화반은 소화전과 소화기를 이용하여 소화작업에 임해주시기바랍니다. -급수반은 물동이를 이용하여 화재를 조기에 진압해 주시기 바랍니다.(2번반복)	인명대피 및 화재진압 (초동대응)	호루라기 소 화 기 드 럼 통 연 막 탄 옥내소화전
	행동사항	지휘반의 지시를 받은 난지물재생센터 자위소방대 해당반은 소방차가 도착하기전까지 주어진 임무를 일사분란하게 수행합니다.
		-(건일엠이씨)본관 앞 드럼통에 연막탄 피움 -경계반 및 대피반(유승춘,우배용외)이 관리동에서 근무하고 있는 직원들에게 큰소리로 이야기한다. 대피반1(ooo):직원들! 코와 입을 막고 낮은자세로 이동하여 관리동 바깥으로 나가십시오!(3번반복) 대피반2(ooo):직원들! 이리로 빨리 오세요!하며 수신호로 보내며 관리동밖 주차장쪽으로 유도한다. 관리동에 있던 전직원은 주차장밖으로 대피하고, 미처대피하지못한 직원 2층(김동호)와 1층(안기엽)만 남는다. -방호반(박재춘,김동호외)은 코와 잎을 막고, 전기를 차단하고자 물재생과사무실 맞은편 전기안전관리실VCB 판넬로 가서 스위치를 내린다. 지하식당으로 빨리 내려가서 가스밸브를 차단한다. 연소 확대 방지를 위해 1/2층 방화문을 폐쇄 조치한다. -소화반(정충모,오승복외)은 화재현장에 진입, 소화기를 이용하여 관리동 앞 드럼통에 일어난 화재를 초기진화한다. -급수반(허쌍석,김의식외)은 1층 자체 옥내소화전을 이용하여 소방호스를 꺼낸후 방수하며 관리동옥상에서 발생한 화점방수 및 연소확대방지에 만전을 기합니다.

시 간	구 분	훈 련 내 용	행동요령	비 고
	안내사항	(김지영)우리센터 소화시설은 소화전과, 소화기가 각층별로 확보 배치되어 있습니다.지금 소화반과 급수반이 자체소화시설인 소화전과 소화기를 이용하여 화재를 진압하고 있습니다. (김동호)본관 2층에서 흰 수건을 흔들며 ″사람 살려″라는 구조요청 (3번 반복) (김지영)화재현장 2층 중앙제어실에서 직원1명이 미처 대피하지 못하고 고립대어 구조를 요청하고 있습니다.	구조요청	흰수건
	지시사항	지휘반(이호복, 김관형외) 대피반은 본관2층에 접근하여 고립되어 있는 직원을 탈출시키도록 하시기바랍니다.(2회반복)	부상자 구조지휘	마이크
	행동사항	대피반2명이 본관 2층 화재현장 투입되어 고립된 직원1명을 부축하며 관리동 밖으로 데리고 나온다.고립된 직원(김동호)는 손으로 입과 코를 막고 다리를 절뚝거리며 기침을 하는 상태이다.	낭독	마이크
	안내사항	(김지영)지금 대피반이 화재현장부근에 투입되어 고립된 직원1명을 관리동 밖으로 무사히 탈출시켰으나 약간의 부상을 입었습니다.	낭독	마이크
	지시사항	지휘반(이호복, 김관형외) -후송반은 피해를 입은 환자를 즉시 응급처지 할수 있도록 안전한 장소로 옮겨주시기 바랍니다(2회반복) -의료반(김지응외)은 의료진을 동원하여 환자의 응급처지(붕대처치)에 응해주시기 바랍니다.(2회반복)	환자처치	의료 구급함 들것1개
	안내사항	-(김지영)고양소방서에서 출동한 소방차와 구급차(센터관용차량대체)가 지금 막 도착하고 있습니다.소방차와 구급차가 인명구조 활동과 화재진압을 실시하겠습니다.	소방차 진입	소방차
	지시사항	지휘반(이호복, 김관형외) -후송반(이진호외)은 응급조치된 부상자를 구급차에 후송하여 가까운 병원에 안전하게 후송시켜 주시기 바랍니다.(2회반복) -유도요원(강민시,장창준,김상헌외)은 소방차가 화점으로 진입할수 있도록 유도하여 주시기 바랍니다. (2회반복)	부상자 구조지휘	마이크
	행동사항	-경계조(강민시,장창준,김상헌외)는 소방차를 화재 진압현장으로 손을 들어 수신호로 유도합니다. -의료반(김지응외)은 응급조치(붕대조치)후 후송반(이진호외)환자를 들것에 눕히고,이동하여 바깥에 대기중인 구급차로 인근병원 응급실로 이송합니다.

시 간	구 분	훈 련 내 용	행동요령	비 고
	안내사항	(김지영)지금 고양소방서 소방대원(119)들이 계속 확대대고 있는 불길을 진화하기 위하여 방수를 하고 있습니다. 지금 고양소방서(119) 구조대원이 건물1층 실험실내에서 미쳐 대피하지 못한 요구조자(안기엽)를 검색하기위해 건물내부에 진입하고 있습니다. 구조대원은 어떠한 사고현장이나 화재 현장에서도 사람을 구출하는 구조요원으로 건물내에 갇혀있는 요구조자(안기엽)를 안전하게 탈출시킵니다.	화재 진압 안내	마이크
	행동사항	고양소방서 구조대원이 화재현장에서 요구조자(안기엽)을 데리고 나온다
	지시사항	지휘반(이호복,이관형외) 맹렬히 타오르던 불길은 신속히 출동한 고양소방서(119) 소방차의 지원과 본센터 자위소방대의 일사불란한 행동으로 완전히 진압되었습니다. 복구반은 남은불씨를 제거하고 화재로 두절된 전기,통신,기타 시설들을 복구하여 주시기 바랍니다.	화재복구 지휘	마이크
	행동사항	복구반은 전기안전관리실로 들어가서 화재로 두절된 전기와 가스를 다시 복구시킨다. 화재현장으로 진입하여 남은 불씨를 제거한다.	화재복구	마이크
	안내사항	(김지영)복구반이 남은불씨를 제거하고, 전기, 통신, 기타 시설들을 복구 완료하였습니다.	낭독	마이크
	안내사항	복구반(박재춘외)우리센터는 신속한 화재신고와 자위소방대원의 출동으로 연소가 확대되는 것을 막고, 철저한 복구 작업으로 하수처리업무에 지장이 없도록 하겠습니다	낭독	마이크
	안내사항	-(김지영)이상으로 소방서 합동 종합소방훈련은 마치고 곧이어 우리센터 자위소방대장님의 강평이 있을 예정이오니 훈련에 참가한 모든 자위소방대원은 신속하게 본관앞으로 집합하여주시기 바랍니다.	낭독	마이크
자위소방대장 강평
	훈련종료	-자위소방대원 여러분과 동참해 주신 직원 여러분께 진심으로 감사드립니다. 곧이어 관리동 2층에서 화재예방소양교육이 실시될 예정이니 직원 여러분께서는 이동해 주시기 바랍니다.	훈련종료	마이크

붙임문서 : 1. 센터 자위소방대 조직표 1부

2. 유입상암펌프장 소방대 조직표 1부. 끝.