문서번호	공원여가과-3877
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	11/27 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 11월 25일(화) 맑음
근무자						공원 이용객		금일 이용객별 현황
계	직 원	공무직	기간제 (대체인력)	공공 근로	사회복무 요 원	금 일	누 계	탐 방 객 :	71
								프로그램 :
22	3	5	3	3	8	116	31,751	단 체 :
								문화센타 :	45

환경정비	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화 센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화 센터 주차 안내소, 공원 자원 봉사 센터, 탐방객 안내소, 시설 관리 창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화 센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기 온도, 3상 전압 확인, 화재 예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화 센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재 예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동 상태 4회 점검(이상 없음) ○ 공원 월동준비 작업(계속) - 용마루 제작 - 학습게시판, 관정 4개소 외부 개량 등 ○ 문화센터 외곽 시설물 통신선 등 50M 정리 작업 ○ 공원 야생화 및 수목 표찰 30개 조류배설물 등 제거 작업 ○ 탐방객안내소 계단 입구 목재 처짐 ==> 받침목 설치 조치 완료 ○ 산림지구 결빙2개소 제거 작업 ○ 공원 여자화장실 세면기 폼업대 이물질 제거 작업
녹지대 및 기타	○ 고덕동길 대나무 울타리내부 잔가지 등 정리 작업(계속) ○ 농촌지구 자연학습장 작물 줄기 등 정리 작업 ○ 산림지구 탐방로 주변 위험고사목 아카시아 3주 제거 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 문화센터 전시실 등 외부 건축물 점검 등(특이사항없음) ○ 흡연 단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발 사항 없음)
반딧불이 사 육 장	○ 유충 수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참석 인원	프로그램명	참석 인원
	스스로관찰	71