정수약품	수불부(11/27)

결재	주무관	주무관	정수과장
	이근보	이금재	12/01 정종기

일자	PAC(17%) (ℓ)			PAHCS (ℓ)			분말활성탄 (kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			22,413			151,670			86,740
11.01		4,964	17,449		0	151,670		0	86,740
11.02		4,258	13,191		0	151,670		0	86,740
11.03		5,087	8,104		0	151,670		0	86,740
11.04	184,000	4,828	187,276		0	151,670		0	86,740
11.05		4,913	182,363		0	151,670		0	86,740
11.06		4,784	177,579		0	151,670		0	86,740
11.07		4,637	172,942		0	151,670		0	86,740
11.08		4,851	168,091		0	151,670		0	86,740
11.09		4,506	163,585		0	151,670		0	86,740
11.10		4,663	158,922		0	151,670		0	86,740
11.11		5,241	153,681		0	151,670		0	86,740
11.12		4,991	148,690		0	151,670		0	86,740
11.13		4,626	144,064		0	151,670		0	86,740
11.14		5,292	138,772		0	151,670		0	86,740
11.15		4,453	134,319		0	151,670		0	86,740
11.16		4,419	129,900		0	151,670		0	86,740
11.17		4,703	125,197		0	151,670		0	86,740
11.18		5,058	120,139		0	151,670		0	86,740
11.19		4,817	115,322		0	151,670		0	86,740
11.20		5,007	110,315		0	151,670		0	86,740
11.21		4,902	105,413		0	151,670		0	86,740
11.22		4,746	100,667		0	151,670		0	86,740
11.23		4,310	96,357		0	151,670		0	86,740
11.24		4,931	91,426		0	151,670		0	86,740
11.25		4,953	86,473		0	151,670		0	86,740
11.26		4,978	81,495		0	151,670		0	86,740
11.27		2,639	78,856		2,960	148,710		0	86,740
11.28
11.29
11.30
합계	184,000	127,557			2,960		0	0

일자	가성소다 (ℓ)			폴리아민 (kg)			분말활성탄(40%) (kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			201,825			2,683			30,000
11.01		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.02		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.03		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.04		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.05		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.06		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.07		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.08		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.09		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.10		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.11		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.12		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.13		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.14		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.15		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.16		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.17		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.18		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.19		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.20		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.21		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.22		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.23		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.24		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.25		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.26		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.27		0	201,825		0	2,683		0	30,000
11.28
11.29
11.30
합계		0			0		0	0