행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	관내 소화전 및 비상소화장치 신설(교체) 알림

1. 관련근거

가. 강서구청 지역경제과-43020(2014.9.3.)호 「전통시장 비상소화전 및 비상소화장치함 설치관련 협조 요청」

나. 강서구청 지역경제과-51084(2014.11.4.)호 「전통시장 비상소화전 및 비상소화장치함 설치관련 변경사항 안내」

다. 강서구청 지역경제과-52117(2014.11.11.)호 「전통시장 비상소화전 설치완료에 따른 준공검사 및 관리 협조 요청」

라. 강서구청 지역경제과-54820(2014.12.01.)호 「전통시장 비상소화전 및 비상소화장치함 설치공사 완료 안내」

2. 우리서 전통시장 안전을 확보하고자 소화전 및 비상소화장치함 신설(교체)됨을 다음과 같이 알려드리니, 전 직원은 업무에 참고하시길 바랍니다.

○ 대상 : 5개소(비상소화장치 3, 지상식 소화전 2)

연번	관리 번호	주 소	형 식	검사 결과	비 고
1	42호 (신설)	강. 강서로12길 14(화곡동 342-16) (까치산시장 내 고객만족센터 주차장 앞)	비상 소화장치함	양 호
2	150127 (신설)		지상식 소화전	양 호
3	43호 (신설)	강. 곰달래로53길 18(화곡동 799-21) (남부화곡시장 내)	비상 소화장치함	양 호
4	110118 (신설)		지상식 소화전	양 호
5	21호 (호스릴교체)	강서구 월정로 30길69(화곡동 370-76) (화곡중앙골목시장)	비상 소화장치	양 호

※ 강서구청 예산으로 신설

3. 행정사항

가. 해당119안전센터장(및 담당자)는 위 사항을 참고하여 전산입력(119행정정보시스템 – 주소 및 사진, 활용용수, 열쇠관리자 등 데이터 입력)하여 주시고,

나. 열쇠관리자 지정 즉시, 열쇠 배부를 해 주시길 바랍니다.  끝.

업무일몰일 : 2014.12.30

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,현장대응단장,예방과장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	심영석		대응총괄팀장	한효철		재난관리과장	12/01 김용근
협조자
시행	재난관리과-5673	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 등촌1동 양천로 550(630-2번지)	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	ligerzz@seoul.go.kr	/	대시민공개