문서번호	급수운영과-24403
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/01 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 01(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				반포34블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포34		민 원 (KT통신맨홀수돗물유입)		강남구 압구정로 320일대 (신사동 639-3번지)		KT전화국 통신맨홀내 수돗물유입 민원, 주변관로 청음조사후 누수징후 의심 300mm관로 다점식탐사 로거센서 2개소 야간측정 설치중.							300mm관로
개포1-13		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		강남구 남부순환로 2651일대 (도곡동 910-28번지)		누수 취약지역 개포1-13소블록 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식 로거센서 4개소 야간탐사 설치중.							30mm관로
개포11		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		강남구 논현로 12길 5일대 (개포동 1195-7번지)		누수 취약지역 개포11소블록 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식 로거센서 2개소 야간탐사 설치중.							80mm관로
양재03		민 원 (골목길보도불명수흐름)		서초구 강남대로 34길 76일대 (양재동 7-15번지)		골목길 보도 불명수흐름 민원접수건, 탐지결과 옥내누수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							옥내누수
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2114년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2114년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.