문서번호	시설관리과-27133
결재일자	2014.12.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
안규태		김태식	12/02 代고신석
협조

상수도이설요청에 대한 검토보고

(도림1배수분구 하수관거 종합정비공사 1구역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

상수도이설요청에 대한 검토보고

(도림1배수분구 하수관거 종합정비공사 1구역)

영등포구청에서 시행중인 『도림1배수분구 하수관거 종합정비공사 5구역』구간내 저촉되는 상수도배관에 대한 이설요청에 대한 검토보고임.

관련근거

지장물(상수도) 이설요청

□ 문서번호 : 영등포구 안전치수과-25120(2014.11.27.)

보고내용

영등포구청 안전치수과에서 『도림1배수분구 하수관거 종합정비공사 5구역』공사시행 중 저촉되는 상수관(D=100㎜, 1개소)에 대한 이설요청이 접수됨.

이설대상

위 치	관 종	규 격	비 고
영등포구 대림동 1113호 주변	상수도	D100mm, L=30m

검토내용

영등포구청에서 시행중인 『도림1배수분구 하수관거 종합정비공사 5구역』 공사와 관련 상수도관 이설 요청건은 원인자 이설사항임으로 자체 이설토록 통보코자 함.

조치의견

상기 하수관거 종합정비 공사구간에 대하여 상수도 이설승인조건을 준수하여 원인자 이설을 시행하도록 승인코자 합니다.

첨  부 : 1. 상수도 이설승인조건 1부.

2. 이설요청 내역 1부.  끝.