문서번호	급수운영과-24621
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/04 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 03(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				반포34블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포34		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 압구정로 320일대 (신사동 639-3번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 300mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							300mm관로 누수적출
청담01-04		민 원 (대지경계옹벽불명수흐름)		강남구 봉은사로 97길 18 (삼성동 76-25번지)		대지경계 옹벽 불명수흐름 민원, 탐지결과 수도계량기 주변에 설치된 부동급수전 밸브개폐 불량으로 누수됨을 민원인에게 설명 및 안내함.							옥내누수
반포26		민 원 (계량기통주변불명수흐름)		서초구 서초대로 28길 27 (방배동 900-28번지)		수도계량기실 주변 맑은물 흐름 민원, 탐지결과 옥내누수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							옥내누수
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.