내 집 내 점포 앞 눈치우기
	강동소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 검수 완료 보고

1. 관련문서

가. 본부 예방과-25838호(2014.12. 1.) “2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수요청”

나. 예방과-17167(2014.12. 3.)“2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수 계획보고”

2. 위와 관련, 강동구 관내 타이머형 가스차단기 추가설치 세대를 아래와 같이 현장 방문하여 설치확인 및 안전점검한 바 이상없음을 보고 합니다.

설치(계약)업체	설치 확인 (검수)자	설치대상		설치완료		비 고
		가스 차단기	퓨즈콕	가스 차단기	퓨즈콕
한국도시가스 (대표 이승헌) ☎*************	팀장 : 위.고석봉 직원 : 사.백두현	16	14	16	14	◦ 홀몸어르신 : 9 ◦ 기초수급자 : 2 ◦ 장애인세대 : 4 ◦ 차상위세대 : 1

붙임 : 2014년 하반기 타이머형 가스차단기 추가설치 세대 검수 보고 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	백두현		위험물안전팀장	고석봉		예방과장	12/08 박태일
협조자
시행	예방과-17415	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로 39 (성내동541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-486-6122	/전송	02-471-2175	/	2012051061@seoul.go.kr	/	부분공개(6)