문서번호	급수운영과-24982
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/10 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 09(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				서초15블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초15		민 원 (다점식야간측정탐사)		강남구 봉은사로 108일대 (역삼동 601번지)		건물 지하굴착 신축공사장내 불명수유입 민원, 다점식 야간측정 탐사결과 누수 이상없음, 지하수로 판명 (100~300mm관로, 연장 : 150m)							100~300mm관로
반포13		민 원 (삼호가든아파트상가소출수)		서초구 서초중앙로 206일대 (반포동 32-8번지)		삼호가든 3차 아파트상가 40mm계량기 소출수민원, 탐지결과 누수 이상없음,(125mm강관 인입관로 관노후로 소출수됨 지역담당 이첩)							40mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.