문서번호	시설개선과-9709
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이상욱		우인식	12/11 신동호
협조
	주무관		오상호

- 잠실주경기장 정밀점검 지적사항(1층가,나관람석) 보수보강 공사 -

잠실주경기장 연간단가 유지 보수 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실주경기장 정밀점검 지적사항(1층 가,나관람석) 보수보강 공사 -

잠실주경기장 연간단가 유지 보수 시행 보고

잠실주경기장 `14년 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 정밀점검결과 노정된 1층 관람석(가,나) 구간에 대하여 보수․보강 조치 등 조속히 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

추진 근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 같은법 시행령 제6조

○ 2014년 종합운동장 연간단가 계약 시행 [시설관리과-340호(2014.1.08)]

○ `14년 주경기장등 정밀점검 용역 시행[시설개선과-10044,(2014.10.21.)]

공사 시행내역

○ 공사현황 및 내역서                                         (단위:원)

위 치	현 황	검토 및 조치	공종	공사비	비 고
잠실 주경기장 (1층 가,나관람석)	- 1층 가, 나 구간 관람석 난간, 계단 등 구조체 균열 및 누수	- 정밀점검 보수 보강 방법에 따른 콘크리트 단면 보수 시행	다. 철근콘크리트공사	225,502
			라. 구조체보수공사	21,091,846
			사. 방수및 바닥공사	504,495
			아. 철거공사	64,922
			카. 철물공사	1,287,070
			타. 기타공사	20,419
소 계				23,194,254
제 경 비 등(폐기물처리 32,400원 포함)				12,850,699
총 공 사 비				36,044,953

※ 다, 라 구간은 `15년 연간단가 등 활용 보수보강 추진

○ 시설물 노후 현황 사진 등

1층 관람석 하부 균열 누수 등수	1층 가구간 균열보수 등 39개소
1층 관람석 하부 균열 등	1층 나구간 관람석 및 하부 균열 등 51개소

검토 및 처리 의견

○ `14년 정밀점검 결과에 따른 주경기장 1층 관람석 구간의 균열 둥에 대한        보수보강 사항으로,

○ 사업소 `14년 연간단가 잔액 집행을 감안하여 우선 “가,나” 구간에 대하여        시행하고, “다,라” 구간에 대하여는 `15년 연간단가 등을 통하여 보수보강        시행코자 함.

붙   임 : 설계서 1부. 끝.