문서번호	급수운영과-25206
결재일자	2014.12.13.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/13 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 12(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				서초01-01블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-01		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 도산대로 4길 14-7 (논현동 16-15번지)		누수취약 지역 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 50mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							50mm관로 누수적출
서초06		민 원 (지하층 불명수유입)		서초구 서초대로 329일대 (서초동 1674-4번지)		하림 인터내셔날빌딩 지하에 불명수 유입민원, 탐지결과 누수 이상없음,							100mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.