시설물 정비대상 보고

등록번호	급수운영과-19945

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최지영	代이용호	12/12 양상윤

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 2009년 시행한 『상수도 배수관시설 및 운영실태 용역』과 관련하여 조사 ․ 점검 중 적출된 불량 시설물 정비대상에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 12. 12.

보고자 : 지방시설주사보 최 지 영

조사현황

◦ 조사위치 : 송파구 가락동54번지 외 9개소

◦ 밸브규격 : D=80~150㎜, 밸브류

◦ 관련문서 : 본부 시설관리과-2442(2010.03.05), [2009년 본부에서 용역 점검한 사항임]

보고내용

◦ 아래 위치의 시설물이 노후밸브로 확인되어 정비를 하여야 하는 실정임.

연번	위 치	새주소	시설물번호	구경 (㎜)	밸브 재질	조사내용	정비방법
1	가락동54	송이로19길 12-3	67821011	100	회주철	노후밸브	밸브교체
2	가락동38-5	송이로21길 32	67821007	150	회주철	노후밸브	밸브교체
3	가락동38-5	송이로21길 32	67821006	80	회주철	노후밸브	밸브교체
4	가락동34-35	송이로19길 40-1	67821013	80	회주철	노후밸브	밸브교체
5	가락동32-1(34-36)	송이로19길42	67821089	80	회주철	노후밸브	밸브교체
6	가락동34-36	송이로19길42	67821012	80	회주철	노후밸브	밸브교체
7	가락동38	양재대로64길36	67821003	80	회주철	노후밸브	밸브교체
8	가락동54(103동옆)(1)	송이로19길 12-3	67823062	100	회주철	노후밸브	밸브교체
9	가락동53(102동옆)	송이로21길 23	67823173	150	회주철	노후밸브	밸브교체
10	가락동42-5	송이로21길 54	67714030	100	회주철	노후밸브	밸브교체

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 시설물 장기계속 단가계약 업체 “매일엔지니어링㈜ 대표 이계옥”에게 작업 지시하여 정비하고자 합니다.  끝.