함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설물순찰 및 민원처리 2014.12.15

2014년 12월 15일(월요일)

점검자 : 전기 7급  이우익

기계 7급  이광세

순찰 노선명	사업소-남산순환도로-세종로-효자동-자하문길-구기동-평창동

❑ 점검 결과 적출 내용

구 분	계	제수변		배기변	퇴수변	소화전	기타	비고
		400mm 이상	400mm 미만
금일점검								간선도로 송배수관 차량 육안점검 포함 (철개 요철, 파손, 침하 및 기타사항)
전일누계								금일 민원처리 1 건
점검누계						23

❑ 점검 결과 적출 내용

구 분	계	밸 브 류				밸 브 실						비 고
		고장	누수 발생	회주철밸브	기타 (GIS누락)	토사 유입 (매몰)	요철 맨홀 (소음)	침수	구조물 이상	철개 불량 (매몰)	기타 (GIS누락)
금일적출
전일누계
적출누계							61

❑ 민 원 처 리 내 용

연번 (누계)	위 치	성 명	민원내용	민원 처리 내용	비 고
297	명륜3가 2-22	정소자	밸브고장	20mm 앵글밸브 교체로 정상 출수

❑ 일일작업내용

연번	작 업 내 용
1	상수도 관로 점검(종로5가 332-29번지 900㎜, 종로5가398-3번지 800㎜ 이상없음)
2	종로구 관내 상수도 시설물 차량이동 육안 점검
3	이화동 5-1 : 침수 피해 가구 현장조사 동행
4	공사현장 동파예방 실태 특별점검 중 : 서울대병원((연건동 128) 확인
5	기타 민원처리

주무관	이우익		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	12/15 나태산
협조자
시행	시설관리과-33794	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3778	/전송		/	sr0508@seoul.go.kr	/	부분공개(6)