문서번호	급수운영과-25292
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/15 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 15(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				서초01-08블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-08		관 로 (9-15지하철공사장관로)		강남구 논현로 569일대 (역삼동 606-6번지)		삼성배수지 관련, 차병원사거리 9-15공구 지하철 공사현장 D400mm 부설관로 탐지결과 누수 이상없음							400mm관로
개포24		관 로 (KTX 수서차량기지 관로 배관탐사)		강남구 수서동 724-4번지일대		KTX 수서차량기지 공사장주변 D150~200mm 관로, 직반장(최창원) 합동 배관탐사 시행.							150~200mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.