문서번호	시설개선과-9850
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
노성민		박관현	12/15 신동호
협 조

잠실운동장 시시티브이(CCTV)카메라 고장보고

잠실운동장 시시티브이(CCTV) 카메라 고장보고

2014. 12.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실운동장 시시티브이(CCTV) 카메라 고장보고

잠실주경기장 내부 시설물 감시용 카메라(시설9)와 호돌이광장 초소 옆 주차관리용 카메라(주차1-1)에 고장이 발생하여 전문업체에 점검 의뢰하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 주경기장 내부 감시 카메라와 호돌이 광장 주차관리 카메라의 영상이 정상적으로 나오지 않아 전문업체에 점검의뢰

❍ 카메라 제원

관리번호	규격	설치위치	제작사	설치연도	비고
시설9	40만화소 회전형	주경기장	삼성테크윈	2006	동축케이블 방식
주차1-1	130만화소 회전형	호돌이광장	영국전자	2011	네트워크 방식

❍ 고장 카메라 사진

	주경기장 내부(시설9)	호돌이광장(주차1-1)

점검결과

❍ 시설9 카메라 : 영상처리 메인보드 불량, 부품단종으로 수리불가

❍ 주차1-1 카메라 : 제조업체(영국전자)에 수차례 수리 의뢰하였으나 재설치 후 시간이 경과하면 영상이 제대로 나오지 않는 현상이 반복됨

검토의견

❍ 시설9 카메라

- 노후로 인해 고장이 잦아 신규 카메라로 교체

- 우리시 권고안에 따라 동축케이블 방식에서 네트워크 방식으로 변경

❍ 주차1-1 카메라

- 현재 설치된 카메라가 단종되어 동급이상의 신규 카메라로 교체

소요예산 : 12,000천원

❍ 카메라 2대 (8,000천원), 배관 및 배선(4,000천원)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

시행방법

❍ 전문업체와 수의 계약

❍ 시행사 : ㈜청음미디어.

❍ 공사기간 : 2014.12. ~ 2015.01.  끝.