문서번호	급수운영과-25399
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/16 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 16(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				개포16블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포16		관 로 (관로 및 인입관청음조사)		강남구 선릉로 26~8일대 (개포동 158-12~140번지)		단일배관 등 수계전환이 불가한 300mm관로 407m 구간 관로 및 인입관 청음조사 탐지결과 누수 이상없음							300mm관로
개포17		관 로 (관로 및 인입관청음조사)		강남구 삼성로14~영동대로3길45일대 (개포동 189~188번지)		단일배관 등 수계전환이 불가한 300mm관로 263m 구간 관로 및 인입관 청음조사 탐지결과 누수 이상없음							300mm관로
서초03		관 로 (지하층 불명수유입)		서초구 강남대로 65길 12일대 (서초동 1308-16번지)		한서그린 빌리지 지하층 불명수유입 민원, 탐지결과 옥내누수로 판명, 수용가 자체처리 안내함.							옥내누수
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.