문서번호	급수운영과-20174
결재일자	2014.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최지영	김용현	12/16 代이경재
협 조

예비 준공검사 결과 보고(송파구 시설물)

강동수도사업소

예비 준공검사 결과 보고

서울시 건설공사 예비 준공검사 전면 실시 계획에 의거 ‘2014년 송파구 관내 상수도 시설물 공사(장기계속단가계약)’에 대한 예비준공(3차)검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 송파구 관내 상수도 시설물 공사(장기계속단가계약)

○ 계약기간 : 금차2014.06.05. ~ 2014.12.31 (총차 2014.06.05 ~ 2015.03.31)

○ 계 약 자 : ㈜문앤리 대표 이용구

○ 계약금액 : 금차350,000,000원 (총부기금액 444,251,680원)

예비 준공검사 시행

○ 일    시 : 2014.12.16. 15:00~16:00

○ 검 사 자

- 발 주 청 : 강동수도사업소 급수운영과 시설7급 최지영

- 감 리 자 : 매일엔지니어링㈜ 부장 남면희

- 입 회 자 : ㈜문앤리 현장대리인 서상준

○ 검사내용

위 치	공사현황	검사내용	결 과	비 고
가락동 38-5	노후밸브 교체	원형변실 내부심도 측정 등 시공상태 확인, 변실내부 및 밸브 설치 상태 확인	적정	시보104
가락동 39	가동형 밸브 설치	가동형 밸브 설치 상태 확인	적정	시보112

향후계획

○ 예비준공검사 결과 시공상태가 양호하므로 향후 준공검사시 이를 반영하여 준공처리코자 하며, 지속적인 관리감독으로 공사에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 사진대지 1부. 끝.