문서번호	물재생과-4252
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	이호복	12/23 김일운

2처리장 종침 상배수펌프 점검보고

2014.12.23

물재생과

2처리장 종침 상배수펌프 점검보고

□ 날짜 : 2014.12.23

□ 장소 : 2처리장 종침

□ 기기명 : 종침 상배수펌프 6대

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 수중펌프 조작판넬 가스에 의한 접촉단자            부식 및 전자 접촉기 노후화로 오동작 발생

□ 내용 : 종침 상배수펌프의 조작판넬이 가스에 의한 부식과 노후화로

오동작이 자주 발생하여 수중펌프가 무부하운전이 되어 고장의

원인이 되고 있습

※ 첨부 : 사진.끝