함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	(주)성일이앤씨
(경유)
제 목	상수도 공급관련 질의회신(논현동62-7번지)

강남구 논현동 62-7번지 신축설계와 관련하여 상수도 급수 질의에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 상수 공급가능여부 : 가능

나. 인입 급수구경 : 40mm

나. 수압 : 3.8~4.0㎏/㎠

다. 상수도관로 현황 : 직접 방문하여 서약서 및 인수증 작성후 수령

라. 급수에 따른 공사비 : 총 7,500,910원

- 정액공사비(연면적 3,178.1㎡) : 4,555,910원

- 원인자부담금(구경 40mm) : 2,945,000원(현재 25mm 수도계량기 사용 중)

끝.

	강남수도사업소장
주무관	이정훈		급수운영과장	12/24 최임봉
협조자
시행	급수운영과-25924	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 강남구 양재천로199 (도곡동 459-4)	/
전화	3146-4853	/전송	3146-4889	/		/	대시민공개