문서번호	급수운영과-28139
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
정헌석		강동길	12/29 장시명
협조

고장 소화전 보수 계획

2014. 12.

관악소방서로부터 고장 소방용수시설 보수요청이 있어 아래와 같이  보수계획을 보고합니다.

2014. 12. 29.

보 고 자   직 : 지방수도토목 주사보

성 명 : 정헌석

남부수도사업소장 귀하

□ 현    황

○ 제    목 : 관악소방서 고장 소방용수시설 보수

○ 대    상 : 관악구 신림동 105-18호 외 3개소

○ 관련근거 : 관악소방서 고장소방용수시설 보수 요청 (관악소방서 재난관리과-6602 2014. 12. 15)

□소화전 보수 내역

연번	위 치	본관구경	도종	형 식	고장내용	보수계획	용수번호
1	신림동 105-18	80	ASP	지하식	스핀들고장	소화전교체	00-02
2	봉천동 869-12	200	보도	지상식	제수변매몰	맨홀인상	638
3	봉천동 1790	200	보도	지상식	스핀들파손	제수변교체	04-31
4	봉천동 100-454	200	ASP	지하식	스핀들고장	제수변교체	1120

□ 조치 계획

○ 소화전 보수공사는 공사의 시급성을 감안 『2014년 관악,금천구관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 카본코리아(주) 구본영에게 작업지시하여 화재예방에 만전을 기하고자 하며, 추후 정산코자 함.

※ 공사개요

- 소화전 보수공사(1개소) : 지하식 2개소, 지상식 2개소

- 소요예산 : 8,100천원.

끝