	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원접수에 따른 현장확인 결과보고(*********)

1. 관련근거

○ 예방과-19069(2014.12.26)호 「응답소민원접수에 따른 현장확인 계획보고」

○ 예방과-19214(2014.12.30.)호 「민원접수에 따른 현장확인 복명서」

2. 위와 관련 민원접수 대상에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2014.12.29.(월) 15:00~16:00

나. 확 인 자 : 소방장 김득진, 소방사 박형태

다. 대상현황

○ 건물명 : *****

○ 건축물위치 : *************

○ 구  조 : ************************

************************

라. 민원인 인적사항

○ 성  명 : ***

○ 주  소 : 미상

마. 민원요지 : 2~3층 고시원 간이스프링클러설비 없이 영업함

바. 현장확인 결과 및 확인자 의견

○ 상기 대상 확인한바 현재 고시원 신규 영업하고자 공사중임

사. 조치사항

○ 상기 대상은 현재 신규로 고시원 영업하고자 실구획 등 공사 초기 단계임. 간이스프링클러설비 및 유도등, 비상벨설비 등 소방시설도 공사중임을 확인함

○ 공사현장 책임자 ****에게 안전시설등 완비증명서 발급절차 및 비상구 등 소방시설 및 피난시설등 지도함

붙 임   1. 민원접수에 따른 현장확인 계획 1부.

2. 민원접수에 따른 현장확인 복명서 1부.

3. 현장확인사진 1부.  끝.

담당자	김득진		검사지도팀장	代우경식		예방과장	12/30 代김용관
협조자
시행	예방과-19228	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	911cool@seoul.go.kr	/	부분공개