문서번호	급수운영과-60
결재일자	2015.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		01/02 장시명
협조

소화전 보수공사 검토보고

(금천구 독산동 288-3)

2015. 01.

남부수도사업소

(급수운영과)

구로 소방서로 부터 금천구 독산동 288-3번지에 대하여 소화전 보수 요청이 있어 아래와 같이 조사 보고합니다.

2015. 01.

보 고 자   직 : 지방수도토목 주사

성 명 : 강동길

남부수도사업소장 귀하

□ 현    황

○ 대    상 : 금천구 독산동 288-3번지앞

○ 요    지 : 구로소방서 소방용수 보수

○ 관련근거 : 지하식소방용수시설 보수요청(구로소방서 재난관리과-6962, 2014. 12.29)

□소화전 보수내역

연번	위 치		본관구경	도종	형 식	요청내용	정비계획	비고
1	독산동	288-3	100	ASP	지상식 소화전	지상식소화전 상수도철개 보수	지상식 소화전 변실정비

□ 조치 계획

○ 위와같이 요청한 소화전보수공사는 공사의 시급성을 감안 『2014년 관악,금천구관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 카본코리아(주) 구본영에게 작업지시하여 화재예방에 만전을 기하고자 하고 추후 정산코자 함.

※ 공사개요

- 소화전 보수공사 : 지상식 상수도철개 1개소

- 예상도급비 : 500천원.

따로붙임 : 현장사진 1부. 끝