문서번호	시설과-63
결재일자	2015.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
김재희	홍순철	전결 01/08 변규열
협 조

『고덕빗물펌프장 이동식화장실』

배관 수리 완료 보고

2015.  1.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『고덕빗물펌프장 이동식화장실』

배관 수리 완료 보고

동절기 한파로 인하여 고덕빗물펌프장 이동식화장실 배관 일부가 동파되어 아래와 같이 수리를 완료하고 보고 드림

Ⅰ		개요

□ 건    명 : 고덕빗물펌프장 이동식화장실 배관 수리

□ 수리기간 : 2014.12.23 ~ 2014.12.24

□ 수리내용 : 소변기 푸시밸브 3개, 세면기 혼합수전 2개, 고압조절호스 4개, 발전기 사용료 및 수리공임 등

□ 수 리 비 : 금803,000원

□ 수리업체 : 성은기업 대표 박성임

Ⅲ		보고자의견

□ 추가 동파 방지를 위해 퇴수 및 상수도 급수 중지 조치

□ 화장실 수시 점검 관리 및 시설물 인계 촉구(→강동구)

붙  임 : 완료사진 1부.  끝