문서번호	시설과-421
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		추진반장
김용주		01/23 代김형집
협 조	주무관		이광구
	주무관		이강호

곰사 뒷방사장 보수공사

예비준공검사 조서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

서  울  대  공  원

(기반시설안전추진반)

곰사뒷방사장 보수공사

예비준공검사 조서

공 사 명		곰사 뒷방사장 보수공사
계 약 자		㈜미래이앤씨 대표 이용호	준공예정일		2015. 1. 28
구 분		지 적 사 항		시정․조치사항
시공부서	본 공사	이상없음
	부대공사	- 옥상 선홈통에서 나온 우수가 동물 우리로 유입될 우려 있음		- 배수로를 연장하여 동물 우리로 우수유입 방지
관리부서		동물사 내실 출입문 3개소가 노후되어 교체 필요함		출입문 3개소 내식성이 있는 스테인레스 출입문으로 교체
감 리 원		해당없음
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 20015년 1월 22일 동물복지과 복지4총괄주무관 성명 이 광 구 시 설 과 지방시설주사보 성명 이 강 호 서울대공원(분임)경리관 귀하