	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	82. 강동구 관내 소방용수시설 고장현황 통보

1. 2014년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 와 관련입니다.

2. 강동소방서 관내 소방용수시설 중 2015.1.27. 현재 소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황을 다음과 같이 통보하오니, 화재진압활동 등 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 고장현황

- 소화전 152개(사용불가 74개, 사용가능 78개)

나. 임시폐전 현황 : 지상식소화전 1개

붙임  2015년 1월 소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황 1부.  끝.

	강동소방서장
수신자	서초소방서장,강남소방서장,광진소방서장,송파소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	김정용		재난관리과장	01/27 박만영
협조자
시행	재난관리과-549	(		)	접수		(		)
우	134-020		/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개