	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	대학교 실험실 안전환경 조성을 위한 저장환경 개선 결과보고(특수시책)

1. 관련근거

가. 예방과-11999(2014. 10. 30)호 “2014년 겨울철 소방안전대책 계획 보고(시달)”

나. 2015년도 주요업무 계획 “위험물질 사용시설 안전관리”

다. 예방과-610(2015. 1. 19)호 “대학교 실험실 안전환경 조성을 위한 저장환경 개선 계획(특수시책)”

2. 위 와 관련 소량 산재 및 다양한 위험물질을 취급하는 대학교 실험실의 안전환경  조성을 위한 저장환경 개선 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 추진개요 : 연세대학교 과학관

○ 추진기간 : 2015. 1. 19. ~ 2. 26.

○ 추진내용 : 연세대학교 과학관 증축 공사 시 옥내저장소 설치유도

○ 추진결과 : 협의완료 및 2015. 3월 중 설치허가 접수예정 – 붙임 도면참조

- 취급위험물 : 제4류(특수인화물류, 제1~3석유류, 알콜류/ 지정수량 41.18배)

- 저장소 종별 : 소규모 옥내저장소

붙임 : 연세대학교 과학관 증축 도면 및 취급 위험물 리스트 각 1부.  끝.

담당자	황지웅		위험물안전팀장	이미리		예방과장	전결 03/02 강신철
협조자
시행	예방과-2277	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서	/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9149	/		/	부분공개(3)