문서번호	기전과-2326
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
곽정헌		代김현기	03/20 송상영
협조
	★주무관		김현기

「2015년 해빙기 대비」경관조명 및 가로등시설 점검·정비 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

동부도로사업소

(기 전 과)

「2015년 해빙기 대비」경관조명 및 가로등시설 점검·정비 결과보고

「2015년 해빙기 대비」 경관조명 및 가로등시설물에 대하여 일제     점검 ․ 정비를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 기전과-1908호(2015.3.06.)

(2015년 해빙기대비 경관조명 및 가로등시설 점검․정비 계획)

□ 경관조명 및 가로등시설물 현황

구분	시설물(소)	분전반(면)	조명등(수량)	비 고
계	40	32	5,819
경관조명	4	6	4,300
가로등	33	20	1,242
헌릉로연결도로	3	6	277

□ 점검개요

○ 점검 및 정비기간 : 2015. 03. 06 ~ 03. 27

○ 점검자 :

- 가로등·경관조명 시설 : 보수반 2명

- 헌릉로 연결도로 가로등시설 : 근무자 2명

○ 주요점검내용

- 경관조명 및 가로등시설 절연저항 및 접지저항 측정

- 등기구시설 접속상태 및 글러브 개방여부 상테

- 등주기초 볼트조임 및 경사주 발생여부 상태

- 분전반 차단기 동작 및 발열 상태

□ 점검․정비결과

○ 보수반 자체 보수 : 올림픽대교외 7개시설 부점등 보수 완료

- 가로등 부점등 보수 : 올림픽대교 등 7개소 24등

○ 보수업체(연간단가) 작업지시 보수

- 올림픽대교 조명등기구 불량 보수 : 케이블 경관조명 등기구 1개

※ 작업예정기간 : 2015.3.25

□ 행정사항

○ 경관조명 유지보수업체(연간단가) 작업지시

○ 도로기전시설물 점검․정비결과 도로시설과 보고

붙 임 : 기전시설물 안전점검 보고서 1부.  끝.