문서번호	시설관리과-6011
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	시설관리과장
이춘기		최임봉	03/26 송근호
협조
	주무관		김미리

2015년소형저수조 청소 위생조치 실태점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강남수도사업소

‘15년

소형저수조 청소 위생조치 실태 점검계획

‘14년 하반기 소형저수조의 청소 점검결과 및 ’15년 저수조 청소 등 위생조치 점검계획에 대한 사항임.

Ⅰ		관련근거

❍ 서울특별시 수도조례 5656

․ 소형 건물의 물탱크 반기1회 이상 물탱크 청소

․ 신축되었거나 1개월이상 사용이 중단된 경우 사용전 청소

※ 청소 미이행 시 소형저수조는 조례43조 제1항 9호에 의거 징수처분 가능

❍ 급수계획과 –305(‘14.1.4.):소형물탱크 청소의무화 조례개정 알림 및

홍보요청

Ⅱ		‘15년 소형저수조 현황

❍ 관리대상 소형저수조 : 1,540개

구 분	계	주택	일반건물
계	1,540	1,535	5
강남구	1,078	1,078
서초구	462	457	5

Ⅲ		‘15년 소형저수조 위생관리 실태점검

❍ 소형저수조 실태점검

- 점검기간 : ‘15. 4월 ~ 6월

․ 소형저수조 : ‘14년 하반기 청소 미실시 1,193동(주택 5동, 일반건물 1,188동)

‘14년 하반기 자체 청소 347동(일반건물  347동 )

- 점검인원 : 시민평가단 + 수도사업소 직원

※ 시민평가단 편성 지연될 경우, 수도사업소 직원만으로 점검시행

❍ 구별 소형저수조 실태점검 추진현황

구 분		총계	강남	서초	비고
계		1,540	1,078	462
소형	’14 하반기 미실시	1,193	918	275
	’14 하반기 자체청소	347	160	187

❍ 소형저수조 청소 월별 추진계획

- 직결급수 시행여부 병행조사

구별	월별	추진물량	비고	구별	월별	추진물량	비 고
서 초	총계	462	직결급수 시행 여부에따라 변경	강 남	총계	1,078	직결급수 시행 여부에따라 변경
	소계	462			소계	1,078
	4	154			4	359
	5	154			5	359
	6	154			6	360
	소계	50			소계	119
	8	10			8	24
	9	10			9	24
	10	10			10	24
	11	10			11	24
	12	10			12	23

❍ 세부점검 내용

- 직결급수 시행여부

- 저수조 청소상태 : 저수조 물 때 및 침전물 존재 여부 등

- 저수조 관리상태 : 맨홀 잠금장치, 통기․월류관 방충망 설치 등

- 위생점검 실시여부 : 매월 1회 실시여부, 기록 보관여부 등

- 현장 실태점검 사진촬영 후 자료관리

❍ 점검 방법

- 사업소 지역담당자 현장 조사

- 시민평가단 활용 합동조사

❍ 현장 홍보내용

- 청소 미실시한 소형 저수조에 대해 직결급수 시행안내 및 정수

처분 예고

- 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정안내

- 자체청소 건물의 경우 가급적 전문청소업체가 시행토록 안내

Ⅳ		행정사항

❍ 월별 추진실적 제출

- 추진사항 월보 보고 : 매월 첫째 주 월요일

- 점검결과 제출 : 상반기 7. 15.까지,  하반기 ‘16. 1. 15.까지

- 총괄부서 : 시설관리과