	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년 3월 중 소방용수시설 교차 점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-862(2015.2.13.)호 “소방용수시설 교차 점검 계획”

나. 대림119안전센터-996(2015.3.7.)호 “3월 중 소방용수시설 교차 점검 계획”

2. 위와 관련 우리센터 2015년 3월 중 소방용수시설 교차 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간: 2015. 3. 9. ~ 3. 27( 기간중 15일)

나. 대  상: 54개소(현장대응단 소방용수시설 1110개소의 5%)

다. 조사자: 주간근무자

라. 방  법: 일제소방용수시설 조사시 병행

마. 결  과: 양호 51개소, 고장 3개소(기존 대상)

붙임  2015년 3월 중 소방용수시설 교차 점검 결과 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	진광옥		진압2대장	이재현		센터장	04/01 정찬경
협조자
시행	대림119안전센터-1464	(		)	접수		(		)
우	150-851	서울특별시 영등포구 도림로 212(대림동 906-133)	/
전화	02-846-0119	/전송	02-831-0119	/	l0kjh@seoul.go.kr	/	대시민공개