	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자가주유취급소 자체 점검결과 보고

1. 관련근거

가. 위험물안전관리법 시행규칙 제64조(정기점검의 횟수) 및 위험물안전관리에 관한 세부기준(국민안전처 고시 제2015-1호) 제152조(일반점검)

나. 소방행정과-4407(2015.4.9.)호 “자가주유취급소 자체 점검계획 보고”

2. 위와 관련 우리 서에서 관리․운용 중인 자가주유취급소에 대하여 위험물안전관리 관계법령 등에 의한 자체 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2015. 4. 10.(금)

나. 점검대상 : 본서 후정 주유취급소

다. 점검인원 : 위험물안전관리자(소방위 조선곤) 외 2명(차량관리주임 박주환, 소방위 윤호빈)

라. 점검방법 : 관련 규정(주유취급소 일반점검표)에 의한 점검실시

마. 점검결과 : 특이사항 없음(점검표 붙임 참조)

붙임 : 주유취급소 일반점검표(결과) 1부.  끝.

담당자	조선곤		장비회계팀장	김현태		소방행정과장	전결 04/10 이장섭
협조자
시행	소방행정과-4428	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 365-1(한천로 911)	/
전화	02-6946-0122	/전송	02-6946-0114	/	karismen@seoul.go.kr	/	대시민공개