“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	안전감사 옴부즈만 자문 추가 실시

1. 안전감사담당관-4195호(2015.4.6.) “상수도 공사·시설물 관리실태 감사관련 안전감사 옴부즈만 합동 현장점검 계획”과 관련입니다.

2.아래와 같이 기존 배수관을 갱생 정비하면서 관 중간부를 철판 덧대기식으로 시공한 부분에 대하여 안전감사 옴부즈만을 추가로 선정, 시행하고자 합니다.

안 건	외부전문가 현황			비고
	소속	직급	성명
○ 광나룻길 배수관 강관 절단 후 복구방법의 적정성 - 관 상부를 원주방향으로 40~45%길이방향으로 1m정도 잘라낸 후 복구시 관 내부에 철판을 덧대어 보강한 방법의 적정성 - 적정하지 않을 경우 보완 시공방법	************	원장	***

3.. 외부전문가 자문수당 지급

- 지급금액 : 200,000원(1인×1일)

※ 서울시 예산안 편성기준 : 참석(150,000원), 검토(50,000원)

- 예산과목 : 감사관 안전감사담당관, 투자출연·보조금 지원기관에 대한 현미경 감사로 투명성과 효율성 확보, 투명하고 효율적인 투자출연기관 경영지원, 도시시설물 안전점검 강화, 사무관리비(100-201-01)

붙임 : 상수도 공사·시설물 관리실태 감사관련 안전감사 옴부즈만 합동 현장점검 계획 (안전감사담당관-4195호, 2015.4.6.)1부.  끝.

주무관	이경훈		안전감사2팀장	전영주		안전감사담당관	04/15 백일헌
협조자
시행	안전감사담당관-4702	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1454	/전송	02-3146-1429	/		/	부분공개