투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	충무로역 배수펌프실 집수정 초음파수위계 교체

1. 시설과-2872(2015.4.20.)호와 관련입니다.

2. 충무로역 배수펌프실 집수정에 설치된 고장난 초음파수위계를 아래와 같이 교체하여 남산실개천 운영에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 충무로역 배수펌프실 집수정 초음파수위계 교체

나. 금    액 : 금2,585,000원(금이백오십팔만오천원)

다. 구매설치업체 : 동국하이테크 대표 허 철(☎02-856-2913)

서울시 구로구 중앙로3길 49, A동206호 동국상가

라. 지출방법 : 중부공원녹지사업소 시설과 카드 결제후 결제계좌에 입금후 지급

(우리은행 1006-001-287338 시설과)

마. 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산공원 보수정비 사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수 정비, 시설비

첨 부 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 충무로역 배수펌프실 수위계 고장 보고서 1부.  끝.

주무관	이경호		주무관	강민수		시설과장	04/27 이종한
협조자	주무관	최경진		시설팀장	代김영수		재무팀장	한선
시행	시설과-3054	(		)	접수		(		)
우	100-250	중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	3783-5963	/전송	3783-5969	/		/	대시민공개