문서번호	급수운영과-7488
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
차승현		04/29 최임봉
협 조

“삼성로 115길 주변외 1개 하수관 개량공사” 간섭 상수도관 이설승인요청에 따른 검토 보고

2015년  4월

강남수도사업소

(급수운영과)

“삼성로 115길 주변외 1개 하수관 개량공사”

간섭 상수도관 이설승인요청에 따른 검토 보고

강남구청 치수과에서 시행하는 “삼성로 115길 주변외 1개 하수관 개량공사”와 관련하여 강남구 삼성동 24-5번지앞 상수도관이 저촉되어 협의 요청한 바, 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의개요

□ 관련근거 : 강남구청 치수과-9159(2015.04.24.)

□ 공 사 명 : 삼성로 115길 주변외 1개 하수관 개량공사

□ 이설요청 사항

- 삼성동 24-5번지앞 하수관 저촉 상수도시설 이설(D=150mm)

□ 협의대상 상수도관

- 2004/DCIP/Φ150

□ 현장조사 및 보고내용

□ 현장확인 결과 삼성동 115길 주변 하수도 개량공사에 따른 상수도관 저촉(D=150mm, L=5m)

□ 현황도 및 현장사진

하수관 개량공사 상수도관 저촉	D150 상수관 저촉
관련도면	현장사진

□ 조치의견

□ 상기와 같은 실정으로 삼성동 24-5번지 하수관로 개량공사에 저촉되는 상수도관에 대하여 붙임과 같이 원인자부담으로 이설승인 조건에 따라 이설토록 협의회신하고자함.

※ 주민생활 불편 최소화를 위해 부단수 이설승인

붙임 : 이설승인조건. 끝.