문서번호	물재생과-1737
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장		물재생과장	난지물재생센터소장
권순회		代권순회	05/04 가길현
협조
	주무관		홍승지

2015년 홍제천 및 지천관로보수공사 계약심사 결과에 따른 조치계획

2015. 5

난지물재생센터

[물재생과]

2015년 홍제천 및 지천관로보수공사

계약심사 결과에 따른 조치계획

□ 2015년 홍제천 및 지천관로보수공사를 시행코자 계약심사과 설계심사 의뢰결과 지적사항에 대한 검토 및 조치계획임

□ 추진경위

❍ 2015. 4. 07 : 발주 방침

❍ 2015. 4. 17 : 특정공법 심사위원회 개최 결과보고

❍ 2015. 4. 17 : 계약심사의뢰(계약심사과)

❍ 2015. 5. 01 : 계약심사 결과 통보

□ 공사명 : 2015년 홍제천 및 지천관로 보수공사

위 치	홍제천, 창능천 등
규 모	홍제천 비굴착보수 L = 389m, 창능천 비굴착 보수 L = 799m, 기타1식
공사기간	2015. 5. ~ 2015. 11

□ 심사결과 : 감 11,056천원(1.58%)

(단위 : 천원)

구 분	설계 금액	심사 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	700,000	688,944	11,058	1.58%

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	700,000	천원
◦	심사금액	:	688,944	천원
◦	절 감 액	:	11,056	천원
◦	절 감 율	:	1.58	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 초속경 시멘트 900원/㎏ ⇒ 850원/㎏

- 내수합판(t=12㎜) 25,200원/㎡ ⇒ 7,711원/㎡

○ 일위대가 조정

- 함침튜브 제작공 레진량 조정

□ 조치계획

❍ 심사결과를 반영하여 재설계한 후 공사발주하고 재무과로 계약의뢰코자 합니다.

첨부 관련공문 1부.   끝.