문서번호	물재생과-3297
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
홍민표		최승룡	05/21 강병수
협조

2015년 상반기 시설공사 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05

중랑물재생센터

물재생과

2015년 상반기 시설공사 하자검사 결과 보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제 69조에 의거 시설공사 하자담보 책임기간 중에 있는 건에 대하여 하반기 시설공사 정기하자검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

		법 정 근 거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제69조

		하 자 검사 기간

○ 정기하자검사기간 : 2015. 05. 15 ~ 05. 21

○ 최종하자검사기간 : 하자만료일 도래전

		연도별 하자점검 대상 현황

구 분	계	‘09년	‘10년	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년
하자검사 대상내역	16	-	-	-	3	5	8

		하자검사자 편성

구 분 조	계	1조	2조
검 사 자	-	최승룡 차성민	김근수 홍민표
총대상 시설물	16	8	8
정기검사 대상	16	8	8
2015년 상반기 최종 점검대상 시설물	0	-	-

		정기하자검사 대상 점검 결과

연번	공 사 명	계 약 일 자	도급액 (천원)	하자기간	시공자	점검 결과
1	2012년 토목시설물 유지보수공사	‘12.3.14	144,849	2012.11.20~ 2015.11.19	늘찬건설(주)	특이사항 없음
2	2012년 차집관거시설물 유지보수공사	‘12.3.5	357,016	2012.12.27~ 2015.12.26	고황석재(주)	특이사항 없음
3	2012년 차집관거 성능개선 시설공사	‘12.5.7	493,000	2012.12.26~ 2015.12.25	(주)재왕건설	특이사항 없음
4	2013년 토목시설물 유지보수공사	‘13.4.18	196,430	2013.09.12~ 2016.09.11	동양강재건설(주)	특이사항 없음
5	센터내 진입도로외 1개소 빗물관리시설(투수블록)설치공사	‘13.8.12	72,500	2013.10.30~ 2015.10.29	두모건설산업(주)	특이사항 없음
6	차집관거 성능개선 시설공사(2013년)	‘13.3.28	278,647	2013.12.30.~2016.12.29	에이치케이구조건설(주)	특이사항 없음
7	2013년 차집관거시설물 유지보수공사(연간단가)	‘13.04.01	652,113	2014.02.07.~2016.02.06	㈜고덕종합건설	특이사항 없음
8	제2처리장 소화조 보수공사	‘13.05.07	359,700	2014.05.08.~2017.05.07	상원유지개발(주)	특이사항 없음
9	2014년 토목시설물 유지보수공사	‘14.05.02	182,663	2014. 12. 25~ 2017. 12. 24.	정석티엠에스㈜	특이사항 없음
10	2014년 차집관거시설물 유지보수공사(연간단가)	‘14.05.02	750,820	2015. 2. 17~ 2018. 02. 16.	홍익산업개발㈜	특이사항 없음
11	차집관거 성능개선 시설공사(2014년분)	‘14.05.27	827,204	2014.12.25.~ 2017.12.24.	서일종합건설㈜	특이사항 없음
12	면목천 복개말단부 악위저감시설 설치공사	‘14.12.23.	197,120	2015. 02.27~ 2018.02.26.	㈜파란산업개발	특이사항 없음
13	차집관로 우수토실 악취저감 가림판설치공사	‘14. 12.26	223,849	2015.02.27.~ 2018.02.26.	금원종합건설㈜	특이사항 없음
14	복개하천 U형차집관거 덮개 설치공사	‘14.11.25	128,414	2015.02.27.~ 2018.02.26.	지티건설㈜	특이사항 없음
15	침사지 및 포기조 반류처리구간 악취방지 FRP정비공사	‘14.12.22	187,630	2015.02.17.~ 2018.02.16.	토네이도건설㈜	특이사항 없음
16	제2,3,4처리장 유입수문 콘크리트구조물 보수공사	‘14.12.10	84,640	2015.02.13.~ 2018.02.12.	메트로티엔씨㈜	특이사항 없음

○ 특이사항 없음.

붙 임 : 1. 하자검사 대상시설 및 검사자 지정내역 1부.

2. 하자검사조서 각1부.  끝.