	노원소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	K사 불량 불꽃감지기 교체현황 파악 보고

1. 관련문서

○ 예방과-11792(2015.5.12.)호『K사 불량 불꽃감지기 교체현황 파악』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 K사 불량 불꽃감지기 교체현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 교체대상 : 5개소 10개

나. 파악결과 : 2015.6월중 교체예정

붙임: 불량 불꽃감지기 교체 현황 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	유용석		예방팀장	최범영		예방과장	전결 05/27 김진웅
협조자
시행	예방과-8142	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울 노원구 하계1동 251-14 (한글비석로 1길 8)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-4119	/전송	02-949-4119	/	ffruys@seoul.go.kr	/	대시민공개