문서번호	교통운영과-10709
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
문기영		유승효	06/04 강진동
협조

남성역 횡단보도 설치에 따른

도로시설물 이전비용 협조요청 검토보고

2015. 6.

도시교통본부

(교통운영과)

남성역 횡단보도 설치에 따른

도로시설물 이전비용 협조요청 검토보고

보행자 이동편의 증진 및 보행권 확보를 위한 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비 사업 추진 중 동착구청에서 저촉 도로시설물 이설비용 협조요청에 대한 검토 보고임.

□ 추진근거

○ 교통운영과-4591호(2015.3.10.) : 2015년 횡단보도 확충정비 추진계획

○ 동작구청 교통행정과-100513호(2015.6.2.) : 교통안전시설물 설치에 따른 도로시설물 이전비용 협조요청

□ 추진목적

○ 차량보다 차량을 우선으로 하는 ‘보행자 친화적인 거리’ 및 ‘걷고 싶은 도시 서울’ 조성을 위한 횡단보도 확충정비

□ 보고내용

○ 요    청 : 동작구청 교통행정과

○ 위    치 : 동작구 남성역 2,3번 출구 인근

○ 개선내용 : 횡단보도 신설 1개소, 신호기 2개소 신설

○ 문 제 점 : 남성역 2,3번 출구 횡단보도 및 교통신호기 신설구간 내 가로수, 소화전 등 도로시설물 저촉

○ 요청사항 : 지장물 이설을 위한 예산 지원 요청

□ 조치의견 및 계획

○ 남성역 2,3번 출구 앞은 에스컬레이터 및 엘리베이터가 설치되어 있지 않아 어르신, 장애인 등 교통약자가 버스정류소를 이용하려면 인근 횡단보도까지 약 300m를 돌아가야 함

○ 보행자 이동편의 증진 및 무단횡단 방지를 위한 남성역 횡단보도 설치에 저촉되는 지장물 이설비용을 동작구청(교통행정과)에 재배정하고자 함

- 소요예산 : 13,000천원(개략공사비)

구 분	소 요 예 산	산 출 내 역
계	13,000천원
가로수 철거비	5,000천원	2,500천원 × 2주
가로수 원인자부담금	3,000천원	1,500천원 × 2주
소화전 이설비	5,000천원	지상식 200mm 이설 × 1개소

- 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비

붙 임 : 동작구청 공문 1부.  끝.