투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	포장도로 굴착복구공사 하자점검 지적사항 보수 요청(촉구)

1. 도로보수과-3233호(‘15.5.19.) 「포장도로 굴착복구공사 하자점검 지적사항 보수 요청」과 관련하여, ‘13~‘14년 원인자 굴착복구 공사구간의 하자점검 지적사항 정비결과를 2015.6.1.(월)까지 통보토록 요청하였으나, 아직까지 통보하지 않아 촉구 요청하오니, 하자정비 후 정비결과를 2015.6.18.(목)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 하자점검 결과

연번	노선명	위치	지적사항	규모(m)		복구기관	굴착기관
				폭	연장
1	헌릉로	어린이병원 진입부	침하 및 소파	1.0	1.0	강남수도사업소	강남수도 (급수운영과)
2	삼성로	은마치안센터앞	침하발생	1.0	3.0	강남수도사업소	강남수도 (시설관리과)
3	오금로	방이삼거리	침하발생	1.0	1.0	송파구치수과	송파구 치수과
4	신천로	신천동 20-4	물고임 발생	2.0	20.0	송파구치수과	송파구 치수과
5	도곡로	한티역 4번출구앞	침하발생	1.0	1.0	강남구치수과	강남구 치수과

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장)
주무관	이문희		주무관	박일연		도로보수과장	06/11 代박일연
협조자
시행	도로보수과-3914	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지) 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0352	/전송	02-2040-0307	/	twodoor@seoul.go.kr	/	대시민공개