문서번호	관리과-7933
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★관리과장	중랑물재생센터소장
황준태		김홍덕	06/16 김동기
협 조
	수도연구부장			최영준
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신

고도처리 운영 정상화 TF팀 운영 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

고도처리운영 정상화 T/F팀 운영계획

제3처리장  BOD항목의 수질이 10㎎/ℓ을  초과하여, 초과원인 규명 및 방류수질의 적절한 관리를 위해 T/F팀을 구성하여 운영하고자 함

□ 목  적

○ 제3처리장 BOD항목의 수질이 10㎎/ℓ을 초과하여, 초과원인 규명 및 방류수질 적절한 관리를 위한 시설물의 적정 가동 강구

○ 시설물 운영상의 문제점 및 보완 필요사항 점검

○ 고도처리공법 운영노하우 습득 및 하수처리효율 분석

□ 시설현황

○ 시설개요 : 제3처리장 MLE 개량공사(제4처리장 포함 동시 운전)

- 제3처리장 : MLE 780,000㎥/day

- 제4처리장 : 표준활성슬러지법 100,000㎥/day

○ 법정 방류수질(㎎/ℓ) : BOD 10, COD 40, T-P 0.5,

SS 10,T-N 20

○ 시공 및 감리 : 시공사 GS건설, 감리사 한국종합기술

□ 추진업무

○ 방류수질 초과 원인 규명

○ 적절한 고도처리 운영 노하우 습득

○ 하수처리효율 향상을 위한 공정운영방안 및 조정방법 숙지

○ 시설물 개선사항 도출 및 공정운영기반 확립 추진

□ T-F팀 구성 및 운영

○ 구성인원 : 11명

- T-F팀장 : 관리과장

- 운영분야 : 황준태, 차진영,  김용찬, 김원섭, 김희태, 홍용희

- 시설분야 : 최승룡, 진관용, 강신영

- 상수도 연구원 : 장신요 연구사

○ 운영기간 : 2015. 6월 ~  방류수질 준수시까지

○ 운영방법 :

- 정기회의 : 월 4회(수요일 10:00 )

․ 참석자 : 소장, 물재생과장,슬러지재활용과장,T-F팀,

․ 장  소 : 3층 회의실

․ 회의내용 : 개선사항 등 논의

- 수시회의 : 필요시

․ 참석자 : 소장, 물재생과장,슬러지재활용과장,T-F팀

․ 장  소 : 3층 회의실

․ 회의내용 :  현안사항

□ 행정사항

○ 운영분석 회의는 TF팀회의로 대체함

○ TF팀회의시 결정된 사항은 최우선 조치