<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	관리단속과-7794

결재	주무관	관리단속과장
	김진태	06/17 정수현

계 약 건 명			청사 냉난방기 조달구매
납 품 자			상 호			엘지전자주식회사						성 명		구본준
계 약 금 액			금5,896,600원정(\오백팔십구만육천육백원정)
계약체결년월일			2015년 6월 1일
납 품 기 한			2015년 7월 31일
납 품 년 월 일			2015년 6월 11일
검사(수)년월일			2015년 6월 15일
검사(수) 장 소			북부도로사업소 청사내
물품관리시스템 등록대상구분			대상 (○)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015 년 06월 15일
															분임물품 출 납 원
	검수자				관리단속과			사무운영7급	직급	성명	김진태		김진태
	검수자				관리단속과			전기운영7급	직급	성명	안제원		안제원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22725485	냉방기 S-Q097BBW	개	710,000	1	0	1	벽걸이형 냉방기
22669681	냉방기 LP-W0833VPJ	개	1,909,000	1	0	1	스탠드형 냉방기
22715549	열펌프 LTUW603SPJ	개	930,000	1	0	1	냉난방기 실외기
22715530	냉난방기 LTNW603SPJ	개	387,000	1	0	1	냉난방기 실내기
21087037	열펌프 받침대	개	26,100	3	0	3	냉난방기 3대
10061686	룸컨트롤러 전선관설치	m	6,400	10	0	1
22723642	통신용케이블 설치	m	6,400	20	0	20
21567236	냉난방공조기 가변형히트펌프 설치	식	387,000	1	0	1
10061680	냉난방공조기 냉매배관 12.70mm	m	6,000	32	0	32
10061682	냉난방공조기 냉매배관 15.88mm	m	7,080	30	0	30
20373322	PVC드레인 설치	m	6,000	10	0	10
			이하여백

□ 검수사진

벽걸이 냉방기(숙직실)	벽걸이 냉방기 설치 후
스탠드 냉방기(구내식당)	스탠드 냉방기 설치 후
천장매립형 냉난방기(방호실)	천장매립형 냉난방기 설치 후