문서번호	시설보수과-2280
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	06/26 이종엽
협 조
	주무관			김형섭
	주무관			최태석

우기대비 재난취약시설 안전점검 결과 보고

(상반기 정기점검 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

성동도로사업소

(시설보수과)

우기대비 재난취약시설 안전점검 결과 보고

(상반기 정기점검 병행)

시기적으로 우기(태풍,홍수,호우 등)에 재난발생이 우려되는 취약시설(특정대상시설)에 대해 일제 안전점점을 실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

우기대비 재난 취약시설 안전점검 추진계획 통보

(건설안전과-8204, 2015. 06. 04.)

우기대비 재난 취약시설 안전점검 추진계획

(시설보수과-2010, 2015. 06. 05.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간 : 2015. 06. 10.(수) ~ 06. 25.(목)

점검대상 시설물(20개 시설물)                          (단위:개소)

구 분		합 계	일반교량	고가	언더패스	터널	지하차도	복개	비고
계		20	10	4			6
시설보수과	법정외	20	10	4			6

점검반 편성 : 각 시설물 담당 2인 1조(정, 부)

시설별 정기점검자 현황

〇 시설보수과 20개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	김형섭(정) 최태석(부)	3	법정외	뚝섬고가차도, 성동지하차도, 먹골교	총괄 : 시설보수과장
2	이경수(정) 임승민(부)	6	법정외	면목교, 전농교, 답십리굴다리지하차도 용마고가차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	최태석(정) 김형섭(부)	4	법정외	안암교, 종암교, 신답고가차도, 청량리1고가차도
4	임승민(정) 이경수(부)	7	법정외	동일로지하차도, 군자교동측지하차도, 동진교 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교

Ⅲ		안전점검 결과

2015년 상반기 안전점검과 병행 시행

점검결과 구조적인 손상은 발견되지 않음

점검결과 지적사항 ″ 별첨 1 ″

○ 총 14건 : 조치완료(14건)

Ⅴ		행 정 사 항

안전점검 결과 도시안전본부 건설안전과로 제출

국가재난관리정보시스템(NDMS) 입력 철저---2015. 6.30까지

첨부   1. 안전점검 결과 보고서식 1부.

2. 시설물 담당자별 안전점검 보고서 각 1부.

3. 우기대비 재난안전취약시설 안전점검 추진 계획 1부.  끝.