보  고  서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이승환	강동철	06/30 代이경희

제 목 : 소형저수조 청소대상 조사결과 보고

=============================================================

명에 의하여 담당지역내 소형저수조 청소대상을 조사한 후 다음과 같이 결과보고 합니다.

□ 조사개요

○ 관련근거 : 급수운영과-27269호(2014.12.16.) 「’14년 소형저수조 청소대상 조사」

○ 조사대상 : 관악구 신원동외 3개소 소형저수조 대상

○ 조사방법 : 유선 및 현장조사 확인(저수조 사용 여부 등)

□ 조사결과

○ 소형저수조 청소대상 및 제외 대상

구분	소형저수조 청소대상	소형저수조 청소 제외대상	비고
개소	4개소	4개소
위치	신원동1619-17호외 3개소	신원동1619-17호외 3개소	붙임내역 참조

※ 청소 제외대상 : 건물주 자체 철거 후 직결급수 시행

□ 조치계획

○ 상기 4개소에 대하여 저수조 청소대상 제외 반영

- 조사결과 직결급수를 시행한 4개소에 대하여 우리사업소 저수조 청소대상에서 제외하여 향후 저수조 관리업무에 만전을 기하고자 함

붙임 : 소형저수조 조사대장 1부.  끝.