문서번호	시설보수과-2320
보존기간	년
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
이경수		06/30 박춘배
협 조
	주무관		임승민

2015년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

[청계천 복개구조물(좌안) 등 13개 도로시설물]

2015. 6.

성동도로사업소

(시설보수과)

2015년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

[청계천 복개구조물(좌안) 등 13개 도로시설물]

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제6조(안전점검의 실시)의 규정에 의거 2015년 상반기 시설물 정기점검을 실시하고, 점검결과 지적사항에 대한 조치  결과 및 계획 보고임

1		관 련 근 거

안전점검 법적근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

하반기 정기점검 시행 계획

○ 시설보수과-551(`15.02.13) : 『2015년 도로시설물 상반기 정기점검 계획』

2		담당시설물 현황

대상 시설물 및 점검 현황(최근)

연번	구분	시설물명	점검현황	연번	구분	시설물명	점검현황
1	복개	청계천복개 구조물(좌안)	2013년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검	8	고가차도	용마 고가차도	2014년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검
2	일반 교량	군자교	2013년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검	9	지하 차도	능산 지하차도	2014년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검
3		성동교	2013년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검	10		답십리굴다리 지하차도	2014년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검
4		장안교	2014년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검	11		중랑교 지하차도	2014년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검
5		장평교	2013년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검	12		신내 지하차도	2014년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검
6		면목교	2014년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검	13	터널	금호터널	2014년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검
7		전농교	2013년 정밀점검 2014년 하반기 정기점검	1종 1개소, 2종 6개소, 법정외 6개소

3		정기점검 개요

점 검 명 :『2015년 상반기 도로시설물 정기점검』

점검일시 : 2015.03.13 ~ 6.23(4개월)

점 검 자 : 시설물 담당자 2인 1조(특별점검 등 필요 시 외부전문가 합동)

점검일수 : 총 점검일수 29일

○ 대상 시설물별

연번	구분	시설물명	점검일수(일)	연번	구분	시설물명	점검일수(일)
1	복개구조	청계천복개(좌안)	3	8	고가차도	용마고가차도	2
2	일반교량	군자교	2	9	지하차도	능산지하차도	2
3		성동교	2	10		답십리굴다리지하차도	2
4		장안교	4	11		중랑교지하차도	2
5		장평교	2	12		신내지하차도	2
6		면목교	2	13	터널	금호터널	2
7		전농교	2	1종 1개소, 2종 6개소, 법정외 6개소

4		정기점검 결과

상반기 정기점검 총괄

연번	시설명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				미조치 건수	비고
		계	상반기	계	상반기	계	직영반	일상 유지	기타
계	13개소	29	29	23	23	20	15	4	1	3
1	청계천복개(좌안)	3	3	2	2	2		1	1
2	군자교	2	2	4	4	4	4
3	성동교	2	2	3	3	3	3
4	장안교	4	4	2	2	1	1			1
5	장평교	2	2	2	2	1	1			1
6	면목교	2	2	1	1	1		1
7	전농교	2	2	1	1	1	1
8	용마고가차도	2	2	1	1	1		1
9	능산지하차도	2	2	2	2	1	1			1
10	답십리굴다리지하차도	2	2	1	1	1	1
11	중랑교지하차도	2	2	1	1	1		1
12	신내지하차도	2	2	1	1	1	1
13	금호터널	2	2	2	2	2	2

조치 중 현황(3)

연번	시설명	지적사항	조치사항	비고
1	장안교	보도포장 파손	도시기반시설본부에서 공사 예정
2	장평교	보도포장 파손	일상유지보수공사 작업지시 예정
3	능산지하차도	차도포장 백태	하자보수 일정 조정 중

5		조 치 의 견

도로시설물에 대한 지속적인 순찰 및 점검 시행

붙임  2015년 하반기 정기점검 결과 및 보고서 각 1부. 끝.