수질검사결과보고서

(강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	07/16 代권혁명

	명에 의하여 품질확인제 민원신청 건 등에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 15.
보고자 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 7. 15. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	송파구 *********************************	1	1
품질확인제(기타민원)	강동구 *************************외 3개소	4	4
통수전수질검사	강동구 양재대로 1571 (천호동, 홈플러스 강동점)	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원신청 건에 대한 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하였고, 안심하고         음용하실 수 있도록 안내

○ 품질확인제 기타민원 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하였으나,         초기 개전시 녹물이 출수하여 충분히 정체수 퇴수 후 사용하도록 안내하고, 우리사업소 옥내배관컨설팅에        문의할 수 있도록 안내

○ 통수전 수질 2항목 수질검사 결과 수질기준에 적합하여 통수토록 조치

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.