	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	감영관리실 고압세척기 수리완료 통보

1. 현장대응단-5202(2015.7.16.)「감염관리실 고압세척기 고장 발생 보고」와 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리운용 중인 감염관리실 고압세척기 수리완료를 알립니다.

가. 품    명 : 이동식 고압세척기 1종 1점

나. 고장내역 : 손잡이 누수 및 본체 모터 과열

다. 업    체 : ㈜씨피알코리아메디칼

붙임  고압세척기 수리완료 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	유재광		진압3대장	송찬호		지휘3팀장	김정용		현장대응단장	07/23 김연출
협조자
시행	현장대응단-5416	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39 성내119안전센터	/
전화	024740119	/ 전송	024883780	/	yjkwang1@seoul.go.kr	/	대시민공개