	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령기간 연장신청에 따른 심의회 개최 결과 보고(성현동아아파트)

1. 관련근거

가. 예방과-9544(2015.6.24.)호“시정보완명령 기간연장 요청의 건”

나. 예방과-11091(2015.7.22)호“시정보완명령기간 연장신청에 따른 심의회 개최 계획(성현동아아파트)”

다. 예방과-11134(2015.7.23)호“시정보완명령기간 연장신청에 따른 심의회 개최 계획 변경(성현동아아파트)”

2. 성현동아아파트 시정보완명령 기간 연장신청과 관련 연장기간 적법여부 대한 심의회 개최하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2015. 7. 23.(목) 13:00 ~ 13:30

나. 장  소 : 예방과장실

다. 위원회구성 : 6명(간사포함) 참석

〇 위원장 : 예방과장

〇 위  원 : 예방팀장, 위험물안전팀장, 구조팀장, 구급팀장

〇 간  사 : 검사지도팀장(서기: 검사계획 박점중)

라. 심의안건 : 성현동아아파트 시정보완명령 기간연장 요청

마. 심의결과 : 본 건물은 시정보완명령 지적사항 131건으로 소방시설 부품제작에 어려움이 시정보완기한을 넘길 우려가 있고 자체적으로 지적사항 보수를 위한 조치를 취할 의지를 보이고 있는점을 고려하여 시정보완명령 기간을 2015년 8월 30일까지 연장함.

붙임 : 심의의결서 1부.  끝.

담당자	김형길		검사지도팀장	신자행		예방과장	07/24 代정일균
협조자
시행	예방과-11233	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울특별시 관악구 관악로 97 (청룡동 1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4327	/전송	02-875-4375	/		/	대시민공개