다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원접수에 따른 현장 확인점검 결과보고

1. 관련문서

가. 본부 예방과-18290(2015.7.29.)호 『응답소 민원접수에 따른 현장 확인점검 알림』

나. 예방과-18176(2015.7.29.)호『응답소 민원접수에 따른 현장 확인점검 계획』

2. 위와 관련 응답소 민원접수된 방염 미처리 숙박시설에 대한 현장 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2015. 7. 30(목)14:00~

나. 대  상 : *******************

다. 확인자 : 소방위 박홍권, 소방교 이태균

라. 결  과

- 현장확인한바 객실내 벽, 창호의 목재부분은 방염후처리(도료) 물품 사용

- 방염성능검사(도료) : 2012년3월5일/구로소방서 제85-92호/321.14㎡

붙임  방염물품 사용 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	박홍권		검사지도팀장	전봉순		예방과장	07/30 이남재
협조자	담당자	이태균
시행	예방과-18308	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 구로구 경인로408 (고척1동63-12)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	p0119@seoul.go.kr	/	부분공개

업무일몰일 : 결과조치 완료 시까지