함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	(주)대건건설 이제태 귀하 (서울시 서초구 효령로34길4 301 방배동 효령빌딩)
(경유)
제목	시공(단수 및 분기)계획 승인 통보 (신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 중 상수관 부설에 따른 단수승인요청)

1. 대건 공무 제15-43(’15.08.07)호와 관련입니다.

2. 위호로 귀 사에서 제출한【신길11재정비촉진구역 주택재개발사업】구간내 상수관 부설에 따른 단수승인요청(시공계획서 등)과 관련하여 아래와 같이 승인하오니, 급수불편 민원예방과 단수홍보 등에 철저를 기해주시고, 단수시간이 최소화 될 수 있도록 자재준비, 인력, 장비의 사전확보 등 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 『신길11재정비촉진구역 주택재개발사업』구간내

상수관 부설공사

나. 공사개요 : D=300×200mm 분기공사

다. 공사위치 : *********325-10 앞

***********************

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수예정시간	단수세대	시공업체	작업일수
1	신길동 347~ 349 번지 일대 (D=300×200mm 분기공사 시)	8월13일(목)	오전 09:00 ~ 11:00(2시간)	15세대	㈜대건건설 대표 이제태	1일

마. 단수홍보 : 단수지역 내 홍보(※우기시 공사연기)

붙임 : 단수안내 홍보물 각1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	최희권		시설관리과장	08/11 우종근
협조자
시행	시설관리과-18541	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)