시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	가스시설물 전문가 합동점검 시행

1. 지난 12일 중국 텐진항에서 발생한 가스폭발 사고로 대규모 인명 및 재산피해가 발생한 바 있어, 우리시에서는 가스 재난예방에 철저를 기하고자 물재생센터 내 가스시설물에 대해 아래와 같이 ＇전문가 특별점검＇을 시행코자 하오니,

2. 각 센터에서는 자체실정에 맞게 전문가 특별점검계획을 수립‧시행하고 그 결과를 15.9.17(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.(※ 금년도 기 실시한 경우 실적 제출)

□ 점검개요

가.점검기간 : 2015. 8.17(월)~ 9.16(수)

나.점검대상 : 물재생센터 내 가스시설 전반

다.점검방법 : 전문가가 점검 후 결과를 서울시(물재생시설과)에 제출

라.중점 점검사항

- 가스배관 부식 상태

- 실내 사용시설 가스 누설여부

- 가스 계측기, 밸브 작동상태 및 노후여부 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	강청금		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	08/17 이철해
협조자
시행	물재생시설과-11191	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/		/	대시민공개